Ciechanów dnia 29.03.2018 r.

AT - ZP/2505/28/18

Uczestnicy postępowania

o zamówienie publiczne

dotyczy: postępowania na dostawę materiałów dla Centralnej Sterylizatorni (28 PU 18)

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie przekazuje odpowiedź na prośbę o wyjaśnienie do zaproszenia,  skierowaną do zamawiającego przez Wykonawcę:

| Lp. | pytanie | odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pytanie 1 – do zestawienia asortymentowo – wartościowego – załącznik nr 2 (pakiet nr 2, poz. 15) Czy Zamawiający dopuści szczotki o wymiarach: - duża: długość, 203 mm, włosie 95 mm, śr. 1,27 cm - mała: długość 93 mm, włosie 48 mm, śr. 1,27 cm? | Tak. |
| 2. | Dotyczy Pakietu 1- materiały opakowaniowe do sterylizacji: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji płaskich oraz z fałdą oraz utworzenie odrębnego pakietu? | Nie zmieniamy opisu przedmiotu zamówienia. |
| 3 | Dotyczy Pakietu 1- materiały opakowaniowe do sterylizacji: Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe z fałdą o wymiarach 75mm x 35mm x 100mb zamiast 75mm x 25mm x 100mb? | Zgodnie z zaproszeniem. |
| 4 | Pakiet nr 5 poz. d) - Czy Zamawiający dopuści produkt spełniający wszystkie wymogi SIWZ konfekcjonowany w opakowania a 5kg, z odpowiednim przeliczeniem ilości 5L = 5kg? | Tak. |

Podpisał Dyrektor SSzW w Ciechanowie:

Andrzej Kamasa